### ООО «НПО «Промавтоматика»

### (343) 318-24-59

### info@npo-proma.ru

### Диапазон датчиков давления CROCUS

### Диапазон датчиков избыточного давления

* Диапазоны 1С, 1Е только для датчиков с керамической ячейкой.

Диапазон датчиков абсолютного давления

* Диапазоны 2С, 2Е только для датчиков с керамической ячейкой.

Диапазон датчиков разности давлений

Основная погрешность

| Код погрешности | Модель датчика | CROCUS – G, – A | CROCUS – D |
| --- | --- | --- | --- |
| D |  | ±0,075% |
| G | Стандартное исполнение | ±0,15% | ±0,10% |
| H |  | ±0,20% | ±0,15% |
| X |  | ±0,25% | ±0,20% |
| P |  | ±0,50% | ±0,40% |

Единицы измерения